既有建筑装修改造工程结构专业报审提示函

- 根据现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001的规定，结构应按设计规定的用途使用。未经技术鉴定或设计许可，严禁改变结构用途和使用环境；严禁擅自增加结构使用荷载。

- 原设计单位或同等资质的设计单位应根据既有建筑装修改造工程的具体内容，复核结构用途、使用环境、荷载等是否发生变化，复核由此产生的对原结构安全性的影响；确认原结构基础及上部结构是否满足安全性要求，是否需要进行结构加固。

（1）满足安全性要求、不需要进行结构加固时，设计单位应出具具有法律效力的“结构安全确认单”，并按设计文件要求签字盖章承担设计责任。此种情况可不报审结构图纸。

（2）不满足安全性要求时，结构专业应对主体结构进行加固改造设计，并按本提示函第三条要求进行施工图报审。

- 既有建筑装修改造工程需对主体结构进行加固改造时，结构专业的施工图报审资料应包含以下内容：

（1）经审查合格的原工程施工图设计文件或存档的竣工图。

（2）原工程岩土工程勘察报告。

（3）有资质的单位提供的结构安全性鉴定和抗震鉴定报告。

（4）加固改造施工图设计文件和结构计算书。

青岛市建设工程施工图设计审查有限公司

2025.1.21